1-2

Altın Kaplama Çözeltileri

A12	1	Altın miktarının elektrolizle tayini

Eklenen kimyasal :		Sodyum siyanür

Yöntem :

Altın kaplama çözeltisinden 10 ml.yi pipetle bir behere koyun, 150 ml. saf su ile seyreltin ve 2 gr. sodyum siyanür ekleyin. Ardından 2-3 A akımda elektroliz edin. Elektroliz sona erdiğinde katodu saf su ile yıkayıp alkole daldırın ve 110 °C’ de kurutup tartın. (ağırlık artışı : a gr.)

Hesaplama :	a x 100 = . . . [gr/lt] Au

A12	2	Altın miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	1,4 nitrik asit

- 1,84 sülfürik asit

- %38 lik formaldehit

Yöntem :

Altın kaplama çözeltisinden 10 ml.yi pipetle 400 ml.lik behere koyun, 10 ml. 1,4 nitrik asit ve 10 ml. sülfürik asit ekleyin (çözelti dumanlanır). Yoğun, beyaz sülfür trioksit dumanı görünene kadar dikkatlice ısıtınız. Soğuduktan sonra 100 ml. saf su ile dikkatlice seyreltin, 5 ml. formaldehit çözeltisi ekledikten sonra beyaz duman oluşana kadar tekrar ısıtın. Tekrar soğutup 150 ml. saf su ile seyreltin ve darası alınan sinterlenmiş cam krozeden filtre edin. Sıcak suyla yıkayıp 110 °C’ de kurutun. (Ağırlık : a gr.)

Hesaplama :	a x 100 = . . . [gr/lt] Au

3-4

A12	3	Altın miktarının gravimetrik tayini1

Eklenen kimyasallar :	1)	p.a. H2SO4

- H2O2, hacimce %30 luk

Yöntem :

Altın kaplama çözeltisinden 10 ml.yi pipetle 250 ml.lik behere koyun, 10 ml. H2SO4 ekleyin ve beyaz dumanlar (SO3 buharı) oluşana kadar kum banyosunda ısıtın. Biraz soğutup birkaç damla H2O2 damlatın ve beheri tekrar kum banyosuna yerleştirin. Çözelti berraklaşana kadar bu işlemi tekrar. Soğumaya bırakıp, saf su ile seyrelttikten sonra No.40 Whatman kağıdından filtre edin. Çökeltiyi kil krozede yıkayıp yakın, tavladıktan sonra ağırlığını tartın. (ağırlık : a mg.)

Hesaplama :	a /10 ) = . . . [gr/lt] Au

A12	4	Altın miktarının iyodin kullanarak titrasyonla tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	Potasyum iyodür

- 0,01 N sodyum tiyosülfat

- 0,01 N iyodin çözeltisi

- %1 lik nişasta çözeltisi

Yöntem :

Altın kaplama çözeltisinden 10 ml.yi pipetle bir erlene koyun ve 15 ml. derişik hidroklorik asit ekleyip, tamamen kurumasına izin vermeden ağda kıvamına gelene kadar kum banyosu üzerinde buharlaşmasını sağlayın (çözelti dumanlanır). Soğuduktan sonra yaklaşık 150 ml. saf su ve 5 gr. potasyum iyodürün biraz suyla hazırlanmış çözeltisini ekleyiniz. 2 ml. nişasta çözeltisi ilave edin ve renk kaybolana kadar 0,01 N sodyum tiyosülfat çözeltisi ile titre edin. (hacim : a ml.) Mavi renk tekrar elde edilene kadar 0,01 N iyodin çözeltisi ile titre edin. (hacim : b ml.)

Hesaplama :	(a – b) x 0,0985 = . . . [gr/lt] Au

1 Analyt. Vorschrift	: Dr. E. Durrwachter – DODUCO KG., Pforzheim.

5

A12	5	Altın miktarının kompleksometrik tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	Derişik hidroklorik asit

- Altın suyu (Bir hacim derişik nitrik asit + 4 hacim derişik hidroklorik asit)

- Derişik amonyak

- 0,05 M EDTA çözeltisi

- Mureksit

- 1 N nitrik asit

- %2,5 luk nikel tetrasiyanür çözeltisi

Yöntem :

Altın kaplama çözeltisinden 10 ml.yi pipetle bir behere koyun ve 20 ml. derişik hidroklorik asit ekleyip, 2,5 ml. kalana kadar çözeltiyi kaynatın. 2-3 ml. altın suyu ekleyerek tekrar kaynattıktan sonra 100 ml. saf su ile seyreltin ve bir süre daha kaynatmaya devam edin. Gümüş klorür çökeltisini filtre edip, filtre üzerindeyken  iyice yıkayarak gümüş miktarını belirlemek için kullanın. Filtre edilen sıvıyla yıkama suyunu karıştırın. 3-5 ml. derişik amonyak ekleyip, renk kül grisinden kırmızımsı mora dönene kadar 0,05 M EDTA çözeltisiyle mureksite karşı titre edin. Titrasyon tamamlandığında 1 N nitrik asitle (pH 5) çözeltiyi asidik hale getirin, 20 ml. %20 lik nikel tetrasiyanür çözeltisi ve yarım dakika sonrasında da 3-5 ml. derişik amonyak ilave edin. 15 dakika sonra, şimdi sarı renkte olan çözeltiyi kırmızımsı mor renk alana kadar 0,05 M EDTA çözeltisiyle titre edin. (hacim : a ml.)

Hesaplama :	a x 0,986 = . . . [gr/lt] Au

Not:

Gümüş klorür çökeltisine amonyak eklendiğinde test çözeltisi sık sık bulanıklaşır. Bu bulanıklık çökeltideki altın fosfattan kaynaklandığı için bir anlam taşımaz. Test çözeltisi berraklaştığı zaman bu pH değerinin 5 olduğuna işarettir. Buharlaştırmadan sonra kaplama çözeltisine altın suyu ve hidroklorik asit eklemek gereklidir. Çünkü sıklıkla, buharlaşma sırasında altın miktarını belirlemede kullanılamayan kolloidal altın oluşur.

6-7

A12	6	Gümüş miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	1:1 amonyak

- %2,5 luk nikel tetrasiyanür çözeltisi

- 0,02 M EDTA çözeltisi

- Mureksit

Yöntem :

Altın miktarı tayini esnasında altın kaplama çözeltisinden filtre edilmiş olan gümüş klorür çökeltisini 1:1 amonyağa çözüp 100 ml. saf su ile seyreltin. 15 ml. nikel tetrasiyanür çözeltisi ekleyin ve 10 dakika sonra, mureksit indikatör rengi sarıdan kırmızımsı mora dönene kadar 0,02 M EDTA çözeltisiyle titre edin.

Hesaplama :	a x 0,4315 = . . . [gr/lt] Ag

A12	7	Bakır ve nikel miktarları tayini – 1.Yol

Eklenen kimyasallar :	1)	Derişik hidroklorik asit

- Altın suyu

- Derişik amonyak

- 0,05 M EDTA çözeltisi

- %20 lik tiyoglikolik asit çözeltisi

- Timolftalekson

- 0,05 M kalsiyum klorür çözeltisi

Yöntem :

Altın kaplama çözeltisinden 10 ml.yi pipetle bir behere koyun ve 20 ml. derişik hidroklorik asit ekleyip, 2,5 ml. kalana kadar çözeltiyi kaynatınız. 2-3 ml. altın suyu ekleyerek tekrar kaynattıktan sonra 100 ml. saf su ile seyreltin ve bir süre daha kaynatmaya devam edin. Gümüş klorür çökeltisini filtre edip, filtre edilen sıvıyla yıkama suyunu karıştırın. 3-5 ml. derişik amonyak ekleyin ve mureksitin rengi kül grisinden kırmızımsı mora dönene kadar 0,05 M EDTA çözeltisi ile titre edin. (hacim : a ml.)

Titrasyon tamamlandıktan sonra 5 ml. tiyoglikolik asit çözeltisi, 20 ml. amonyak ve bir tutam timolftalekson ekleyin, bakır içeriğine eşit miktarda EDTA yı renk soluk mavi olana kadar 0,05 M kalsiyum klorür çözeltisi ile titre edin. (hacim : b ml.)

Hesaplama :	b x 0,3177 = . . . [gr/lt] Cu

(a – b) x 0,2935 = . . . [gr/lt] Ni

8-9

A12	8	Bakır ve nikel miktarları tayini – 2.Yol

Eklenen kimyasallar :	1)	0,1 N gümüş nitrat çözeltisi

- Derişik amonyak

- Mureksit

- 0,05 M EDTA çözeltisi

- %20 lik tiyoglikolik asit çözeltisi

- Timolftalekson

- 0,05 M kalsiyum klorür çözeltisi

Yöntem :

Altın kaplama çözeltisinden 10 ml.yi pipetle bir erlene koyun, 100 ml. saf su ile seyreltin ve serbest sodyum siyanür içeriğini belirlerken kullanılanla aynı miktarda 0,1 N gümüş nitrat çözeltisi ekleyin. Fazladan 10 ml. 0,1 N gümüş nitrat çözeltisi ve bir tutam mureksit ilave edin, renk kırmızımsı mor olana kadar 0,05 M EDTA çözeltisi ile titre edin. (hacim : a ml.)

Titrasyon tamamlandığında 5 ml. %20 lik tiyoglikolik asit çözeltisi ve bir tutam timolfitalekson ekleyin, bakır içeriğine eşit miktarda EDTA yı renk mavi olana kadar 0,05 M kalsiyum klorür çözeltisi ile titre edin. (hacim : b ml.)

Hesaplama :	b x 0,3177 = . . . [gr/lt] Cu

(a – b) x 0,2935 = . . . [gr/lt] Ni

A12	9	Serbest sodyum siyanür miktarının gümüş nitratla tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	%10 luk potasyum iyodür çözeltisi

- 0,1 N gümüş nitrat çözeltisi

Yöntem :

Altın kaplama çözeltisinden 10 ml.yi pipetle bir erlene koyun, 150 ml. saf su ile seyreltin, 2 ml. kalsiyum iyodür çözeltisi ekleyin ve sabit dumanlı görüntü elde edene kadar 0,1 N gümüş nitrat çözeltisiyle titre edin. (gümüş nitrat hacmi : a ml.)

Hesaplama :	a x 0,98 = . . . [gr/lt] NaCN

10-11-12

A12	10	Serbest sodyum siyanür miktarının nikel sülfatla tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	Derişik amonyak

- 0,1 M nikel sülfat çözeltisi

- Mureksit

Yöntem :

Altın kaplama çözeltisinden 10 ml.yi pipetle bir erlene koyun ve 150 ml. saf su ile seyreltin, 5 ml. amonyak ve bir tutam mureksit ekleyin, renk kırmızımsı mordan sarı olana kadar 0,1 M nikel sülfat çözeltisiyle titre edin. (hacim : a ml.)

Hesaplama :	a x 1,96 = . . . [gr/lt] NaCN

A12	11	Sodyum karbonat miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	0,1 M nikel sülfat çözeltisi

- Fenolftalein

- 0,5 N hidroklorik asit

Yöntem :

Altın kaplama çözeltisinden 10 ml.yi pipetle bir erlene koyun ve 150 ml. saf su ile seyreltip, serbest sodyum siyanür miktarını belirlerken kullanılan miktarda 0,1 M nikel sülfat çözeltisi ilave edin. 3 damla fenolftalein çözeltisi damlatın ve renk kırmızımsı mordan saydam olana kadar 0,5 N hidroklorik asitle titre edin. (hacim : a ml.)

Hesaplama :	Na2CO3 yoğunluğu = a x 5,3 [gr/lt]

A12	12	Klorür miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	0,1 N gümüş nitrat çözeltisi

- Derişik nitrik asit

- p-dimetilamino benzilidin rodanin, asetonda %0,05 lik çözelti

Yöntem :

Altın kaplama çözeltisinden 10 ml.yi pipetle bir erlene koyun ve 10 ml. derişik nitrik asit ekleyip (çözelti dumanlanır) kısa bir süre kaynatın. Soğuduktan sonra 100 ml. saf su ile seyreltin ve birkaç damla p-dimetilamino benzilidin rodanin çözeltisi damlatıp, renk kırmızıya dönene kadar 0,1 N gümüş nitrat çözeltisiyle titre edin. (hacim : a ml.)

Hesaplama :	a x 0,3546 = . . . [gr/lt] Cl