Antimon Kaplama Çözeltileri

B1	1	Kurşun tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	Ditizon çözeltisi (0,02 gr. ditizon 200 ml.

kloroform)

- 1:1 amonyak

- %10 luk potasyum siyanür

- Hidroksil amonyum klorür çözeltisi %10

- %10 luk potasyum tartarat çözeltisi

- Kloroform

Yöntem :

5 ml. antimon kaplama çözeltisini pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun ve işaretli yere kadar saf su doldurun. Bu çözeltinin 20 ml.sini ayırma hunisine alın, pH 7-8’ e amonyakla nötralize edin ve sırasıyla

1 ml. hidroksil amonyum klorür çözeltisi

2 ml. potasyum sodyum tartarat çözeltisi

ilave edin. 20 ml. ditizon çözeltisiyle iyice çalkalayın, organik fazı bir kağıt filtreden süzün ve 520 nm. de kloroforma karşı ölçüm yapın.