1

Alkali Bakır Kaplama Çözeltileri

B6	1	Selenyum tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	1:1 sülfürik asit

- Ayraç çözeltisi (0,5 gr. 3.3 diamino benzidin klorür donma sıcaklığındaki 100 ml. suda çözülür)

- %9,5 lik formik asit çözeltisi

- 0,1 M EDTA çözeltisi

- 7 M amonyak (55 ml. NH3 100 ml.ye tamamlanır)

- Toluen

Yöntem :

5 ml. bakır kaplama çözeltisini pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun ve 1:1 sülfürik asitle nötralize edin (bu esnada gaz çıkışı olur).  10 ml. etilen glikol ve 1 ml. 0,1 N gümüş nitrat ilave edip işaretli yere kadar saf su doldurun. Kısa bir süre kaynatın ve soğuduktan sonra işarete kadar saf su doldurun. 30 ml.sini ayırma hunisine nakledin ve sırasıyla

2 ml. formik asit

2 ml. EDTA

2 ml. ayraç çözeltisi

ilave edin. 7 M amonyak ile çözeltiyi pH 2,5’ a ayarlayın ve 45 dakika karanlıkta bırakın. Sonra amonyakla pH 7’ ye ayarlayın, su ile 50 ml.ye seyreltin ve 10 ml. toluenle 2 dakika boyunca çalkalayın. Organik fazını ayırın ve 420 nm. de toluene karşı ölçüm yapın.

2

B6	2	Demir tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	1:1 sülfürik asit

- %10 luk amonyum persülfat

- %20 lik sülfosalisilik asit

- Derişik amonyak

Yöntem :

5 ml. bakır kaplama çözeltisini pipetle bir behere koyun, 10 ml. sülfürik asit ekleyin ve beyaz gazlar meydana çıkana kadar buharlaştırın. Bu işlemi bir kez daha tekrarlayın. Soğuttuktan sonra 100 ml.lik balon jojeye nakledin ve işarete kadar saf su doldurun. Bu çözeltinin 10 ml.sini alın ve sırasıyla

5 ml. saf su

2 ml. sülfosalisilik asit

1 ml. amonyum persülfat

7 ml. amonyak

ilave edin. 10 ml. saf su ve aynı miktarlarda kimyasallar kullanılarak hazırlanmış referans çözeltisine karşı 430 nm.de ölçüm yapın.