1

Demir Kaplama Çözeltileri

B9	1	Manganez tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	Derişik nitrik asit

- %10 luk sodyum hidroksit

- Gümüş nitrat çözeltisi

- %40 lık amonyum persülfat çözeltisi

Yöntem :

Demir kaplama çözeltisinden pipetle 5 ml. alıp 100 ml.lik balon jojeye koyun ve işaretli yere kadar saf su doldurun. Bu çözeltinin 5 ml.sini alıp sırasıyla

1 ml. nitrik asit

4 ml. gümüş nitrat

1 ml. amonyum persülfat çözeltisi

ilave edin. Kaynama noktasına kadar ısıtıp, kaynar kaynamaz oda sıcaklığına soğutun. 25 ml.lik balon jojeye dökün ve işarete kadar saf su doldurun. Referans çözeltisini 20 ml. saf su ile, aynı kimyasallar ve aynı yöntemle hazırlayın. 525 nm.de ölçüm yapın.

Hesaplama :	Mn yoğunluğu = E 525 x 625 [mg/lt]

2

B9	2	Amonyak tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	0,1 M EDTA çözeltisi

- Aseton

- Sodyum fenolat çözeltisi (12,5 gr. fenol 26 ml. 5 N NaOH’ ta çözülür ve 100 ml.ye seyreltilir)

- Sodyum hipoklorit (10 gr/lt Cl)

Yöntem :

5 ml. altın kaplama çözeltisini pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyup işarete kadar saf su doldurun. Bu çözeltinin 20 ml.sini 50 ml.lik balon jojeye nakledin ve sırasıyla ve her eklemeden sonra iyice çalkalayarak

1 ml. EDTA çözeltisi

0,3 ml. aseton

10 ml. fenolat çözeltisi

5 ml. NaOCl çözeltisi

ilave edin. 50 ml.ye tamamlayıp 30 dakika bekletin ve 630 nm.de suya karşı ölçüm yapın.

Hesaplama :	NH3 yoğunluğu = E 630 x 145 [mg/lt]