1-2

Alkali Çinko Kaplama Çözeltileri

B17	1	Bakır miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	1:1 HCl

- Derişik amonyak

- %20 lik amonyum klorür

Yöntem :

5 ml. çinko kaplama çözeltisini pipetle behere koyun, 10 ml. 1:1 hidroklorik asit ekleyin (bu esnada gaz çıkışı olur) ve kaynayana kadar ısıtın. Soğuttuktan sonra 100 ml.lik balon jojeye nakledin ve çizgiye kadar saf su doldurun. Bu çözeltinin 20 ml.sini alın ve

2 ml. amonyum klorür çözeltisi

10 ml. amonyak

ekleyin. Eğer gerekli ise (demir hidroksiti süzmek için) filtre edin ve 630 nm.de ölçün.

Hesaplama :	E 630 x 30,51 = . . . [gr/lt] Cu

B17	2	Demir miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	%20 lik sülfosalisilik asit

- %20 lik amonyum persülfat çözeltisi

- Derişik sülfürik asit

- 100 ml.ye seyreltilmiş “40 gr. amonyum asetat + 50 ml. asetik asit”

Yöntem :

5 ml. çinko kaplama çözeltisini pipetle behere koyun, 5 ml. sülfürik asit ekleyin (bu esnada gaz çıkışı olur) ve kaynamaya bırakın. Beyaz dumanlar oluşana kadar kaynatın. Ferro ve ferrik siyanürün yıkımı için bu işlemi iki kez tekrar edin. Soğuttuktan sonra 100 ml.lik balon jojeye nakledin ve işarete kadar saf su doldurun. Bu çözeltinin 20 ml.sini alın ve sırasıyla

2-3

5 ml. amonyum asetat çözeltisi

1 ml. amonyum persülfat çözeltisi

2 ml. sülfosalisilik asit çözeltisi

ilave edin. Referans çözeltisini 20 ml. saf su ve yukarıdaki kimyasallarla hazırlayın. 460 nm.de ölçün.

Hesaplama :	E 460 x 437 = . . . [gr/lt] Fe

B17	3	Molibden miktarı tayini – 1. yol

Eklenen kimyasallar :	1)	1:1 sülfürik asit

- %10 luk okzalik asit

- Saf derişik asetik asit

- Fenil hidrazin (20 ml. fenil hidrazin 80 ml. saf alkolle seyreltilir)

- %20 lik sodyum asetat çözeltisi

- %20 lik pirosülfür çözeltisi

Yöntem :

10 ml. çinko kaplama çözeltisini pipetle behere koyun, 10 ml. 1:1 sülfürik asit ekleyin ve kaynayana kadar ısıtın. Soğuduktan sonra 100 ml.lik balon jojeye nakledin ve çizgiye kadar saf su doldurun. Bu çözeltinin 10 ml.sini alın ve biri diğerinden sonra olmak üzere

1 damla pirosülfür çözeltisi

0,1 ml. okzalik asit

5 ml. asetik asit

1 ml. fenil hidrazin çözeltisi

2 ml. sodyum asetat çözeltisi

ekleyin. Kaynama sıcaklığındaki su banyosunda 5 dakika ısıtın ve hemen soğutup 25 ml. saf suyla tamamlayın. 10 ml. saf su ve aynı kimyasallarla hazırlanmış referans çözeltisine karşı 515 nm.de ölçün.

Hesaplama :	E 515 x 252 = . . . [gr/lt] Mo

4-5

B17	4	Molibden miktarı tayini – 2. yol

Eklenen kimyasallar :	1)	Ayıraç çözeltisi (0,2 gr. toluen ditiol (3.4) + 1 gr

tiyoglikolik asit; 3 ml. %32 lik kostik soda ve 100 ml. su karışımında çözülmüş)

- 30 ml. suyla seyreltilmiş 10 ml. derişik sülfürik asit

- Ortofosforik asit %84

- Kloroform

- 1:1 sülfürik asit

Yöntem :

10 ml. çinko kaplama çözeltisini pipetle behere koyun, 10 ml. 1:1 sülfürik asit ekleyin, kaynayana kadar ısıtın ve beyaz dumanlar oluşana kadar kaynatmaya devam edin. Soğuttuktan sonra 100 ml.lik balon jojeye nakledin ve çizgiye kadar saf su doldurun.

Bu çözeltinin 20 ml.sini pipetle ayırma tüneline koyun, 8 ml. sülfürik asit (ayıraç 2), 5 damla ortofosforik asit ilave edip yaklaşık 40 ml. saf suyla seyreltin. 40 ml. saf su ve 3 ml. ayıraç çözeltisi ekleyin. 10 dakika sonra, tam olarak 20 ml. kloroformla 10 dakika boyunca çalkalayın ve kloroform fazı ayrıştığında kuru bir filtre kağıdından süzün. 670 nm.de ölçün.

B17	5	Sülfit miktarı tayini1

Eklenen kimyasallar :	1)	Sülfit ayıracı [24 gr. potasyum sodyum

tartarat + 5 gr. NaOH + 1 gr. Pb(CH3COO)2 ; 100 ml.ye seyreltilmiş]

- %0,1 polivinil alkol

- %30 luk NaCN

Yöntem :

5 ml. çinko kaplama çözeltisini pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun ve 10 ml. %30 luk sodyum siyanür çözeltisi, 10 ml. polivinil alkol çözeltisi ve 5 ml sülfit ayıracı ekleyin. Çizgiye kadar saf su doldurun ve iyice çalkalayın. Eğer çözeltide sülfit iyonları varsa renk kırmızımsı kahverengiye döner. Saf su ile aynı şekilde hazırlanmış referans çözeltisine karşı 520 nm.de ölçün.

1	Fath, Hasko	: Galvanotechnik 56 (1965) 9, sayfa 533.