1-2

Antimon Kaplama Çözeltileri

C1	1	Kurşun miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	1 M NaOH

- %0,5 jelatin çözeltisi

- 1 M KCN

Yöntem :

5 ml. antimon kaplama çözeltisini pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun, 10 ml. 1 M NaOH, 10 ml. 1 M KCN, 0,2 ml. jelatin çözeltisi ekleyin ve çizgiye kadar saf su doldurun. Azotla de-aerasyondan sonra 0’ dan –1 V’ A kadar kutupsal grafiğini çıkarın. Kurşunun yarı-dalga potansiyeli –0,765 V, antimonun ise –1,15 V’ tur.

C1	2	Kalay miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	1 M HCl + 4 M NH4Cl çözeltisi

- p.a. demir tozu

- %0,005 jelatin çözeltisi

Yöntem :

5 ml. antimon kaplama çözeltisini pipetle bir erlene koyun, 30 ml. 1 M HCl + 4 M NH4Cl çözeltisi ve 2 gr.demir tozu ekleyin ve reaksiyon için 10 dakika bekleyin; antimon metalik formda çökelecektir.

10 dakika geçtikten sonra 1 ml. %0,005 jelatin çözeltisi ilave edip çizgiye kadar saf su doldurun, filtre edin, azotla de-aerasyondan sonra 0’ dan –1 V’ A kadar kutupsal grafiğini çıkarın.

Sn(II)’ nin yarı-dalga potansiyeli –0,52 V’ tur.

3

C1	3	Bakır ve çinko miktarları tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	1 M NH3 + 1 M NH4Cl çözeltisi

- %0,5 jelatin çözeltisi

- Doymuş sodyum sülfür çözeltisi

Yöntem :

4 ml. antimon kaplama çözeltisini pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun, 20 ml. 1 M NH3 + 1 M NH4Cl çözeltisi, 10 ml. sodyum sülfür çözeltisi ve 0,5 ml. jelatin çözeltisi ekleyin ve çizgiye kadar saf su doldurun. Azotla de-aerasyondan sonra 0’ dan –2 V’ A kadar kutupsal grafiğini çıkarın.

Yarı-dalga potansiyelleri : 	Cu = –0,25 V

Zn = –1,33 V