1-2

Bakır - Kalay Kaplama Çözeltileri

C8	1	Çinko miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	Derişik nitrik asit

- 1 M NH4Cl + 1 M NH3 çözeltisi

- %0,5 jelatin çözeltisi

Yöntem :

10 ml. elektroliti pipetle bir behere koyun, 20 ml. derişik HNO3 ekleyin (gaz çıkışı olur) ve beyaz dumanlar oluşana kadar buharlaştırın. Soğuduktan sonra bakır tamamen bitene kadar çözeltiyi elektroliz edin (yaklaşık 2 saat). Daha sonra 500 ml.lik balon jojeye nakledin ve çizgiye kadar saf su doldurun. Bu çözeltinin 50 ml.sini 100 ml.lik balon jojeye koyun, 40 ml. 1 M NH4Cl + 1 M NH3 çözeltisi ve %0,5 jelatin çözeltisi ekleyin ve çizgiye kadar saf suyla tamamlayın. Azotla de-aerasyondan sonra –0,5 V ile –2 V aralığında kutupsal grafiğini çıkarın.

C8	2	Kurşun miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	%40 lık potasyum sodyum tartarat çözeltisi

- 10 M NaOH

- Doymuş Na2SO3

- %0,5 jelatin çözeltisi

- %10 luk KCN çözeltisi

Yöntem :

5 ml. bakır-kalay kaplama çözeltisini pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun ve

5 ml. potasyum sodyum tartarat çözeltisi

10 ml. NaOH çözeltisi

5 ml. KCN çözeltisi

2 ml. Na2SO3 çözeltisi

0,5 ml. jelatin çözeltisi

ilave edin. Çizgiye kadar saf suyla seyreltin. Azotla de-aerasyondan sonra 0 ile –0,6 V aralığında kutupsal grafiğini çıkarın.