1-2

Paladyum Kaplama Çözeltileri

C141	Paladyum miktarı tayini1

Eklenen kimyasallar :	1)	1 M piridin + 1 M KCl çözeltisi

- %0,5 jelatin çözeltisi

Yöntem :

5 ml. paladyum elektroliti veya aktivasyon çözeltisini pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun, 20 ml. 1 M piridin + 1 M KCl çözeltisi ile 0,5 ml. jelatin çözeltisi ekleyin ve çizgiye kadar tamamlayın.

Azotla de-aerasyondan sonra 0 V ile –1 V aralığında kutupsal grafiğini çıkarın. Paladyumun yarı dalga potansiyeli  = –0,36 V

C142	Nitrit miktarı tayini2

Eklenen kimyasallar :	1)	0,1 N LaCl3

- %2 lik BaCl çözeltisi

- Asetik asit

Yöntem :

5 ml. paladyum elektrolitini pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun, 10 ml. 0,1 N LaCl3 ve 5 ml. asetik asit ekleyin. Azotla de-aerasyondan sonra 0 V ile –1,5 V aralığında kutupsal grafiğini çıkarın.

Nitrik(II) oksidin yarı-dalga potansiyeli = –0,76 V

1	Wild		: Galvanotechnik 61 (1970) 10, s.811.

1	Heyrovsky	: Polarographisches Proktikum.

3-4

C143	Krom(III) miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	1 M NH3 + 1 M NH4Cl

- %0,5 jelatin çözeltisi

Yöntem :

5 ml. paladyum elektrolitini pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun, 20 ml. 1 M NH3 + 1 M NH4Cl çözeltisi ve 0,2 ml. jelatin çözeltisi ekleyin ve saf suyla tamamlayın. Azotla de-aerasyondan sonra –1 V ile –2 V aralığında kutupsal grafiğini çıkarın.

Cr(III)’ ün yarı-dalga potansiyeli = –1,42 V

C144	Krom(VI) miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	0,1 M NH3 + 0,1 M NH4Cl

- %0,5 jelatin çözeltisi

Yöntem :

5 ml. paladyum elektrolitini pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun, 30 ml. 0,1 M NH3 + 0,1 M NH4Cl çözeltisi ve 0,2 ml. jelatin çözeltisi ekleyin ve saf suyla tamamlayın. Azotla de-aerasyondan sonra 0 V ile –1 V aralığında kutupsal grafiğini çıkarın.

Cr(VI)’ nın yarı-dalga potansiyeli = –0,46 V