1-2

Asitli Kalay Kaplama Çözeltileri

C161	Kalay miktarı tayini1

Eklenen kimyasallar :	1)	1 M HCl + 4 M NH4Cl

- %0,005 jelatin çözeltisi

Yöntem :

1 ml. kalay kaplama çözeltisini pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun, 5 ml. 1 M HCl + 4 M NH4Cl çözeltisi, 0,3 ml. %0,005 jelatin çözeltisi ekleyin ve çizgiye kadar saf suyla tamamlayın. Azotla de-aerasyondan sonra 0 V ile –1 V aralığında kutupsal grafiğini çıkarın. Sn(IV)’ ın yarı-dalga potansiyeli –0,25 V’ tur. Aynı zamanda bakır miktarı da tayin edilebilir.

C162	Bakır, nikel ve çinko miktarları tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	1 M NH3 + 1 M NH4Cl

- %0,5 jelatin çözeltisi

Yöntem :

2 ml. kalay kaplama çözeltisini pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun, 20 ml. 1 M NH3 + 1 M NH4Cl çözeltisi ve 0,5 ml. %0,5 jelatin çözeltisi ekleyip çizgiye kadar saf suyla tamamlayın. Azotla de-aerasyondan sonra 0 V ile –2 V aralığında kutupsal grafiğini çıkarın.

Yarı-dalga potansiyelleri : 	Cu = –0,25 V

Ni  = –1,09 V

Zn = –1,33 V

1	Wild		: Galvanotechnik 60 (1969) 10, s.757.

C 16 Asitli Kalay’ ın devamı

Kalay – Bakır	C 8 Bakır – Kalay bölümüne bakınız.