1-2

Alkali Kalay Kaplama Çözeltileri

C171	Kurşun miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	Derişik HNO3

- 0,1 M NaNO3

- %0,5 jelatin çözeltisi

Yöntem :

5 ml. kalay kaplama çözeltisini pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun, 10 ml. derişik HNO3 ekleyin ve kaynayana kadar ısıtın. Çözelti soğuduğunda 10 ml. 0,1 M NaNO3 ve 0,5 ml. %0,5 jelatin çözeltisi ilave edin ve çizgiye kadar saf suyla seyreltin. Azotla de-aerasyondan sonra 0 V ile –1 V aralığında kutupsal grafiğini çıkarın. Kurşunun yarı-dalga potansiyeli –0,38 V’ tur.

C172	Kadmiyum, çinko ve bakır miktarları tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	Derişik HNO3

- 1 M NH4Cl + 1 M NH3

- %0,5 jelatin çözeltisi

Yöntem :

5 ml. kalay kaplama çözeltisini pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun, asidik reaksiyon olana kadar derişik nitrik asit ekleyin ve kaynayana kadar ısıtın. Çözelti soğuduğunda sırasıyla

20 ml. 1 M NH4Cl + 1 M NH3 çözeltisi

0,5 ml. %0,5 jelatin çözeltisi

ilave edin. Çizgiye kadar saf suyla seyreltin. Azotla de-aerasyondan sonra 0 V ile –2 V aralığında kutupsal grafiğini çıkarın.

Yarı-dalga potansiyelleri : 	Cu = –0,25 V

Cd  = –0,81 V

Zn = –1,36 V