1-2

Su  (Atık Madde Analizi)

C181	Bakır miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	1 M NH3 + 1 M NH4Cl

- %0,5 jelatin çözeltisi

Yöntem :

20 ml. atık suyu pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun, 20 ml. 1 M NH3 + 1 M NH4Cl ve 0,5 ml. jelatin çözeltisi ekleyip çizgiye kadar saf suyla seyreltin. Azotla de-aerasyondan sonra 0 V ile –1 V aralığında kutupsal grafiğini çıkarın.

Yarı-dalga potansiyelleri : 	Cu(II) = –0,25 V

Cu (I) = –0,54 V

C182	Kromat miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	1 M KOH

- %0,5 jelatin çözeltisi

Yöntem :

20 ml. atık suyu pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun, 30 ml. 1 M KOH ve 0,2 ml. jelatin çözeltisi ekleyip çizgiye kadar saf suyla tamamlayın. Azotla de-aerasyondan sonra 0 V ile –1 V aralığında kutupsal grafiğini çıkarın. CrO4’ ün yarı-dalga potansiyeli –1,03 V’ tur.

3-4-5

C183	Krom(III) miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	1 M NH3 + 1 M NH4Cl çözeltisi

- %0,5 jelatin çözeltisi

Yöntem :

20 ml. atık suyu pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun, 20 ml. 1 M NH3 + 1 M NH4Cl çözeltisi ve 0,2 ml. jelatin çözeltisi ekleyip çizgiye kadar saf suyla seyreltin. Azotla de-aerasyondan sonra –1 V ile –1,5 V aralığında kutupsal grafiğini çıkarın. Cr(III)’ ün yarı-dalga potansiyeli –1,10 V’ tur. Eğer çözeltide çinko mevcut ise tayini engelleyecektir.

C184	Nikel miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	1 M KCl + 1 M KCN çözeltisi

- %0,5 jelatin çözeltisi

Yöntem :

20 ml. atık suyu pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun, 20 ml. 1 M KCl + 1 M KCN çözeltisi ve 0,5 ml. jelatin çözeltisi ekleyip çizgiye kadar saf suyla seyreltin. Azotla de-aerasyondan sonra –1 V ile –2 V aralığında kutupsal grafiğini çıkarın. Nikelin yarı-dalga potansiyeli –1,42 V’ tur.

C185	Kalay miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	1 M HCl + 4 M NH4Cl çözeltisi

- %0,005 jelatin çözeltisi

Yöntem :

30 ml. atık suyu pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun, 30 ml. 1 M HCl + 4 M NH4Cl çözeltisi ve 0,5 ml. jelatin çözeltisi ekleyip çizgiye kadar saf suyla seyreltin. Azotla de-aerasyondan sonra 0 V ile –1 V aralığında kutupsal grafiğini çıkarın. Sn(IV) yarı-dalga potansiyeli –0,25 V, Sn(II) yarı-dalga potansiyeli –0,52 V’ tur.

6-7-8

C186	Kadmiyum miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	1 M NH3 + 1 M NH4Cl çözeltisi

- %0,5 jelatin çözeltisi

- %0,2 KCN çözeltisi

Yöntem :

20 ml. atık suyu pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun, 20 ml. 1 M NH3 + 1 M NH4Cl çözeltisi, 2 ml. KCN çözeltisi ve 0,5 ml. jelatin çözeltisi ekleyip çizgiye kadar saf suyla seyreltin. Azotla de-aerasyondan sonra –0,5 V ile –1 V aralığında kutupsal grafiğini çıkarın. Kadmiyumun yarı-dalga potansiyeli     –0,81 V’ tur.

C187	Çinko miktarı tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	1 M NH3 + 3 M NH4Cl çözeltisi

- %0,5 jelatin çözeltisi

Yöntem :

20 ml. atık suyu pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun, 15 ml. 1 M NH3 + 3 M NH4Cl çözeltisi ve 0,5 ml. jelatin çözeltisi ekleyip çizgiye kadar saf suyla seyreltin. Azotla de-aerasyondan sonra –1 V ile –2 V aralığında kutupsal grafiğini çıkarın. Çinkonun yarı-dalga potansiyeli –1,36 V’ tur.

C188	Paladyum ve rodyum miktarları tayini

Eklenen kimyasallar :	1)	1 M piridin + 1 M KCl çözeltisi

- %0,5 jelatin çözeltisi

Yöntem :

50 ml. atık suyu pipetle 100 ml.lik balon jojeye koyun, 30 ml. 1 M piridin + 1 M KCl çözeltisi ve 0,5 ml. jelatin çözeltisi ekleyip çizgiye kadar saf suyla seyreltin. Azotla de-aerasyondan sonra 0 V ile –1 V aralığında kutupsal grafiğini çıkarın. Paladyumun yarı-dalga potansiyeli –0,36 V, rodyumunki ise –0,45 V’ tur.