1

Asitli Bakır Kaplama Çözeltileri

D6	1	Klorür miktarının potansiyometrik tayini

Eklenen kimyasal :		0,01 N AgNO3 çözeltisi

Yöntem :

100 ml. bakır kaplama çözeltisini pipetle 150 ml.lik bir behere koyun ve 0,01 N gümüş nitrat çözeltisiyle potansiyelde kımıldanma olana kadar titre edin. Titrasyonun sonuna doğru gümüş nitrat eşit ve küçük porsiyonlar halinde eklenmelidir. Ölçüm için bir Hg2SO4 referans elektrodu ve bir Ag/AgCl indikatör elektrodu kullanın. (AgNO3 = a ml.)

Hesaplama :	a x 5,84 = . . . [mg/lt] NaCl

Not :

Bitiş noktasının tayin edilmesi

Hacimdeki eşit artışlar için potansiyel değerindeki değişimleri ve D değerinin maksimum değerden önceki ve sonraki adımlardaki farkını elde edin, şöyle ki;

V = V1 + [ delta V . ( D1 / (D1 + D2)) ]

V		= Titrasyon bitimindeki hacim

V1		= Maksimumdan önceki hacim

delta V 	= Hacimdeki artma miktarı

D1		= Maksimumdan önceki adımdaki potansiyel değeri

D2		= Maksimumdan sonraki adımdaki potansiyel değeri